国网安丘市供电公司检修线路及主要影响客户范围

| 序号 | 检修线路 | 停电时间 | 停电原因 | 停电区域 | 主要影响客户范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV管南线 | 01月08日 07:30-17:30 | 原10kV管南线老庄支线21开关拆除，新建管南线老庄子支线#1杆新装柱上开关。 2.原10kV管南线老庄支线负荷割接至新建线路供电 | 安丘市官庄镇东至朵戈庄村、西至王坟村、南至马家寨庄村、北至姜家庄子村附近用户 | 【影响办事处/乡镇】官庄镇:东小庄村、于家洼村、前十字路村、卞家洼村、后十字路村、大南坦村、寨庄社区、小南坦村、小洼村、小管公村、常家庄子村、张家寨庄村、朵戈庄村、树行子村、毛家寨庄村、水码头村、王坟村、老庄村、泮龙峪村、都寨村、马家寨庄村、高家庄子村、高家辛庄子村、官庄水管局、安丘市鲁丰肉食鸡有限公司、安丘市惠民水务有限公司、安丘市官庄镇人民政府。 |
| 2 | 10kV宋镇线李水崖支线21开关至末端 | 01月08日 08:30-12:30 | 10kV宋镇线潘水崖支线#2杆新上潘水崖台区线路架设、配变接火 | 安丘市景芝镇东至李家庄子村、西至王水崖村、南至老庄子村、北至李水崖村村附近用户 | 【影响办事处/乡镇】景芝镇：大市留村、老庄子村、王水崖村、周水崖村、李水崖村、潘水崖村、小市留村、李家庄子村、安丘市景荣烤烟种植专业合作社、山东潍坊烟草有限公司、山东鲁丰集团有限公司、安丘市景芝镇宋官疃小学。 |
| 3 | 10kV岐工线庵上支线21开关至末端 | 01月09日 07:30-14:30 | 10kV岐工线庵上支线线路末端延伸架设、新立电杆一基 | 安丘市石埠子镇东至东仕居元村、西至岐山村、南至庵上村、北至北仕居园村附近用户 | 【影响办事处/乡镇】石埠子镇：庵上村、北仕居元村、东仕居元村、岐山村、岐山面粉厂、潍坊建运市政工程有限公司、安丘市润鑫新能源有限公司。 |
| 4 | 10kV景部线11开关至末端 | 01月09日 08:30-12:30 | 1.10kV景部线万达橡塑支线#12杆新上东王官疃台区线路架设、配变接火。 2.万家庄支线#25杆电杆更换 | 安丘市景芝镇东至建胜村、西至西杨庄村、南至万家庄村、北至埠口村附近用户 | 【影响办事处/乡镇】景芝镇：万家庄村、西杨庄村、东杨庄村、程家庄村、埠口村、建胜村、丰田村、安丘市光杰工艺品有限公司、安丘市景芝镇供水协会、安丘市亚明电器厂。 |
| 5 | 10kV关农线南谢支线22开关至末端 | 01月10日 07:00-16:30 | 10kV关农线南谢支线#19杆、三台分支线#1杆、#3杆、菜园东分支线#1杆拉线更换 | 安丘市新安街道东至北辛庄子村、西至三台村、南至南谢村、北至东孙下埠村附近用户 | 【影响办事处/乡镇】新安街道办事处：北辛庄子村、南谢村、菜园村、三台村、东孙下埠村、裕源耐火材料有限公司、安丘市翔宇塑料制品厂。 |
| 6 | 10kV东山线 | 01月10日 07:30-17:00 | 1.10kV东山线#16杆跳线加装并沟线夹。2.配合10kV东山线东四联支线#28杆与四路线#40杆间新装柱上开关 | 安丘市兴安街道东至山东润柯汽车配件有限公司、西至安丘翰沃置业有限公司、南至潍坊昌安金具铁塔有限公司、北至安丘市淑亮织布厂附近用户 | 【影响办事处/乡镇】兴安街道办事处：安丘市昌隆鞋业有限公司、山东金富邦建材装备有限公司、安丘市兴安街道办事处、安丘市天源纺织带厂、潍坊云鼎新材料科技有限公司、山东润柯汽车配件有限公司、山东上冶钢构股份有限公司、山东埃尔派粉体科技股份有限公司、安丘市恒达织造厂、潍坊达通管业有限公司、潍坊煜鑫新能源科技有限公司、安丘晨晖光电科技有限公司、安丘市凯丰鞋业有限公司、安丘市鑫安包装制品有限公司、潍坊永鑫铁塔有限公司、潍坊达森仓储物流有限公司、山东龙鼎重工股份有限公司、潍坊市宇宏石油机械有限公司、山东省聚成医疗器械有限公司、安丘市诺邦金具有限公司、安丘民昕物流有限公司、中国移动通信集团山东有限公司潍坊分公司、潍坊星硕机械有限公司、安丘市淑亮织布厂、山东科信达重工有限公司、安丘翰沃置业有限公司、潍坊昌安金具铁塔有限公司、安丘市路灯管理所、山东弘大纳米科技有限公司、山东润柯汽车配件有限公司。 |
| 7 | 10kV四路线11开关至末端 | 01月10日 07:30-17:00 | 10kV四路线#40杆与东山线东四联支线#28杆间新装柱上开关、保护定值录入、“三遥”信息与配网主站联调 | 安丘市兴安街道东至东郝家庄村、西至西小东场村、南至安丘汽车站、北至孟家庄村附近用户 | 【影响办事处/乡镇】兴安街道办事处：郝家庄村、孟家庄村、马家楼村、小东场村、安丘市公安局交通警察大队、潍坊顺大置业有限公司、安丘市畅达燃气有限公司、潍坊市万科电子有限公司、安丘市畅达公共交通运输有限公司、安丘汽车站、安丘市第二实验小学、安丘市公安局交通警察大队检测线、安丘市路灯管理所。 |
| 8 | 10kV关工线12开关至末端 | 01月11日 07:00-18:00 | 新建10kV关工线#97-#115杆、东周支线#01-#30杆、葛达支线#01-#26杆段线路架设、负荷割接 | 安丘市新安街道东至北韩村、西至张家屯村、南至关王村、北至葛达官庄村附近用户 | 【影响办事处/乡镇】新安街道办事处：关王村、张家屯村、姚家庄子村、葛达官庄村、北韩村、潍坊正阳环保科技有限公司、北关姚张提水农灌、安丘浩骏包装制品有限公司、关王粮所、中国铁塔股份有限公司潍坊分公司、山东三阳线缆有限公司、安丘益浩食品有限公司、潍坊鸢飞汇丰国际贸易有限公司、山东安丘农村商业银行股份有限公司、关王小学、中国联合网络通信有限公司安丘分公司、山东潍坊烟草有限公司。 |
| 9 | 10kV凌工线11开关至末端 | 01月11日 07:00-19:00 | 10kV凌工线#29-#37杆段更换导线 | 安丘市凌河镇东至凌河村、南至大路村、北至北大路村附近用户 | 【影响办事处/乡镇】凌河镇：大路村、凌河村、北大路村、安丘市华安纸业有限责任公司、安丘新建业登峰焊接材料有限公司、潍坊泰益家置业有限公司安丘分公司、安丘市渤海食品有限公司、凌河镇大路村北河农灌、潍坊万华塑胶有限公司、安丘市凌河镇大路村农灌、安丘市维立净化材料科技开发有限公司、安丘市裕祥食品加工厂、潍坊滕强饲料有限公司。 |
| 10 | 10kV景油线 | 01月15日 07:00-17:30 | 10kV景油线逄家庄支线#1-#7段更换电杆、导线 | 安丘市景芝镇景酒大道与景中街交汇处向南至郭岗村附近用户 | 【影响办事处/乡镇】景芝镇：小油坊村、大油坊村、前院村、后院村、胡家庄村、郭岗村、大夫村、伏留村、代家庄村、逄家庄村、东千里村、西千里村、李家彭旺村、咸家庄村、吴家庄村、朱家沙浯村、代家沙浯村、孙家沙浯村、葛家庄村、姚家庄村、南杨庄村、安丘源丰家用纺织品有限公司、伏留水库、中国铁塔股份有限公司潍坊市分公司、安丘市颐达服装厂、潍坊龙奥鞋业有限公司、安丘市曼玉服装有限公司、山东鲁丰集团有限公司、安丘市艾佳工艺品有限公司、潍坊振祥食品有限公司、青岛安江新材料有限公司、安丘隆鑫鞋业有限公司、潍坊华旭太阳能光伏农业有限公司、安丘市鸿运鞋业有限公司、安丘市景芝镇水利站。 |
| 11 | 10kV珠江路线11开关至末端 | 01月16日 08:30-12:30 | 10kV珠江路线#24杆侧线底立杆，张家石龙台区配变接火 | 安丘市新安街道东至马莲管庄村、西至涝洼村、南至山东宇航玻璃钢有限公司附近用户 | 【影响办事处/乡镇】新安街道办事处：薛家庄村、马莲村、涝洼村、张家石龙村、安丘市金一诺生物技术有限公司、山东蓝驰环境科技股份有限公司、安丘市瑞祥玻璃钢有限公司、山东拓达环境科技有限公司、安丘市华中玻璃钢有限公司、山东永祥彩印包装有限公司、山东科发动力有限公司、山东开元电力工程有限公司、安丘市市政管理处、山东锦舜生物股份有限公司、瑞源钾盐股份有限公司、潍坊恒安散热器集团有限公司、潍坊市远洋玻璃钢有限公司、潍坊富海瑞通机电设备股份有限公司、山东泰如山药业有限公司、山东宇航玻璃钢有限公司、潍坊嘉腾液压技术有限公司、山东盛润建设集团有限公司、潍坊申航动力有限公司、安丘恒泰机械有限公司、山东土生金生物肥料有限公司、安丘市盛大玻璃钢厂。 |
| 12 | 10kV儒林线12开关至末端 | 01月16日 07:00-19:00 | 10kV大儒林IV支线#1-#18杆更换电杆、金具 | 安丘市凌河镇石家庄村附近用户 | 【影响办事处/乡镇】凌河镇：石家庄村、水泊村、安丘市吉祥电工器材有限公司、安丘市泰华食品有限公司、凌河镇西儒林村农灌、潍坊鑫盛食品有限公司、安丘市中安食品有限公司、安丘市石家庄面粉厂、凌河镇水泊村南农灌。 |
| 13 | 10kV临东线11开关至末端 | 01月17日 08:30-12:30 | 10kV临东线#68杆新上芝畔台区线路架设、配变接火 | 安丘市景芝镇东至芝畔村、西至小河套村、北至东民主村、南至仉岗村附近用户 | 【影响办事处/乡镇】景芝镇：仉岗村、芝畔村、尧上村、小河套村、西民主村、中笔墨村、东民主村、安丘市临浯造纸厂、尧上水电站、景芝镇东笔墨村农灌、芝畔村北农灌。 |
| 14 | 10kV景观线 | 01月24日 08:30-17:30 | 10kV景观线出线电缆更换、试验、接入027间隔 | 安丘市新安街道经济开发区东至潍坊市城市建设有限公司、西至安丘市公安局、南至安丘天虹宜家物业服务有限公司、北至寨上村附近用户。 | 【影响办事处/乡镇】新安街道经济开发区：寨上村、安丘市公安局、刘家尧镇信用社家属院、刘家尧镇政府家属院、潍坊市城市建设有限公司、市北区路灯管理所、稻洼小区、金稻园小区、潍坊市新龙房地产有限公司、安丘天虹宜家物业服务有限公司、安丘市御鼎饭店、安丘市城市园林绿化处。 |