安丘市供电公司2022年6月份电网检修停电公告

尊敬的用电客户：

因供电设施及线路检修，我公司计划在下列时段对以下线路进行停电检修，现将检修线路及主要影响客户范围公告如下。

我公司对电网检修工作给您带来的不便表示歉意，并将努力缩短停电时间。如有用电疑问，请拨打供电服务热线95598。衷心感谢您的理解与支持！

| 序号 | 检修线路 | 停电时间 | 停电原因 | 停电区域 | 主要影响客户范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV官利线西利见支线23开关至末端 | 6月17日06:00-18:00 | 10kV官利线西利见支线换杆换线，负荷割接至新建线路供电。 | 安丘市官庄镇西利见村附近用户 | 【区/县】山东省潍坊市安丘市 【影响办事处/乡镇】官庄镇 【影响供电公司产权客户】西利见村、西利见村机井通排灌。 【影响非供电公司产权客户】安丘市西利见再生资源回收站。 |
| 2 | 10kV夏坡线黑峪子支线23开关至末端 | 6月18日06:00-17:00 | 10kV夏坡线黑峪子支线#19杆至末端负荷割接至新建线路供电。 | 安丘市辉渠镇东至下牟家庄村、西至西旧庙村、南至曹家峪村、北至高家庄村附近用户 | 【区/县】山东省潍坊市安丘市 【影响办事处/乡镇】辉渠镇 【影响供电公司产权客户】下牟家庄村、蔡家庄村、高家庄村、西旧庙村、东旧庙村、黑峪子村、山李家庄村、大沟崖村、上孟家庄村、曹家峪村、夏坡村机井通排灌。 【影响非供电公司产权客户】山东省留山绿谷农产品有限公司。 |